# Protokol o fyzikálním měření

| Název úlohy: | Měření plošné hustoty a hustoty kancelářského papíru |
| --- | --- |
| Protokol vypracovali: |  |  |
| Třída: |  |
| Měřeno dne: |  |
| Hodnocení: |  |

## Pracovní úkoly:

- Určete plošnou hustotu kancelářského papíru.

- Určete  hustotu kancelářského papíru.

- Porovnejte s tabelovanými, resp. deklarovanými hodnotami..

## Použité přístroje a pomůcky:

mikrometr:			typ:			nejmenší dílek stupnice:		mm
							absolutní chyba při měření:		mm

laboratorní váhy:			typ:			nejmenší dílek stupnice:		mg
							absolutní chyba při měření:		mg

kancelářský papír:			formát:						
				výrobce:

## Postup měření:

- Určení obsahu kancelářského papíru. Jeho rozměry určuje norma (předpokládejme u obou rozměrů chybu asi ).

- Stanovení hmotnosti  vzorku kancelářského papíru včetně odhadu chyby .

- Výpočet plošné hustoty kancelářského papíru včetně chyby měření.

- Měření tloušťky n vrstev  ( doporučuji volit n = 8 nebo 16 )  kancelářského papíru mikrometrem - opakovaně 12krát, chybu měření určíme statistickým vyhodnocením jako střední kvadratickou chybu aritmetického průměru. Označíme-li tloušťku papíru , měříme a statisticky zpracováváme veličinu . Potom a také .

- Výpočet objemu listu kancelářského papíru  včetně chyby měření.

- Výpočet hustoty vzorku včetně chyby měření.

## Použité vztahy:

jsou rozměry listu papíru, je tedy jeho obsah

je hmotnost vzorku,  je plošná hustota papíru

,	 je objem vzorku

Tabulky naměřených hodnot a výpočty:

### Rozměry kancelářského papíru:

a =                  cm			Δa = Δb =      cm
b =                  cm

tedy

a = (                      (                       )cm

b = (                      (                       )cm

### Stanovení hmotnosti vzorku:

m =                          g =                                  10   kg

(m =                        g =                                 10   kg

m = (                      (                       )g = (                      (                       ). 10  kg

### Výpočet plošné hustoty kancelářského papíru včetně chyby měření

Sem vložte výpočet

Po zaokrouhlení

### Měření tloušťky n vrstev papíru mikrometrem:	n = ….

Návrh tabulky, vhodnější bude ale použít tab. procesor

| č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Výpočet objemu vzorku  včetně chyby měření:

Sem vložte výpočet

### Výpočet hustoty vzorku včetně chyby měření.

Sem vložte výpočet

Po zaokrouhlení

## Závěr:

- Plošná hustota kancelářského papíru byla změřena s výsledkem…………………………………….., což je v ……souladu či nesouladu…….s hodnotou……………………deklarovanou výrobcem    jakým

- Hustota kancelářského papíru byla změřena s výsledkem …………………………………….., což je v ……souladu či nesouladu…….s hodnotou……………………, kterou uvádí…tabulky na straně………………